## Паспорт СВОД по поселениям
ПАСПОРТ муниципального образования по состоянию на 01.01.12
муниципальное образование РЫБИНСКИЙ РАЙОН
№ п/п | Наименование основных фондов | Ед. изм. | Всего по муниципальному образованию | ООО "РЖД" НГЧ 6 и др котельные района | в т.ч. по ЖКХ | п.Саянский | Красногорьевский с/с | Итого ООО "ЖКС" | п.Урал | п.Ирша | Итого ООО "УТС" | Н-Камалинский с/с | Александровский с/с | Успенский с/с | Рыбинский с/с | Налобинский с/с | Новинский с/с | Переясловский с/с | Двуреченский с/с | М-Камалинкий с/с | Б-Ключинский с/с | Бородинский с/с | г.Заозерный | Итого ООО "Рыбинский КК" | Н-Солянский с/с | Б-Ключинский с/с | с. Бородино | Итого ООО "ЖКК Солянский" | г.Заозерный | Итого ООО "КСК-сервис" | г.Заозерный | Итого ООО "Эколог плюс"
1. | Жилищный фонд - всего | тыс.кв.м. | 844.4 |  | 463.66 | 61.4 | 11.7 | 73.1 | 36.1 | 7.6 | 43.7 | 21.22 | 13.08 | 14.83 | 24.9 | 3.73 | 0.68 | 13.76 | 7.49 | 7.15 |  | 13.42 |  | 120.26 | 41.6 | 6.4 |  | 48 | 178.6 | 178.6
| в т.ч. муниципальный | тыс.кв.м. | 279.1 |  | 57.53 | 6.9 | 0 | 6.9 | 3.8 | 0.6 | 4.4 |  |  | 0.21 | 0.62 | [8 empty] | 0.83 | 0.9 |  |  | 0.9 | 44.5 | 44.5
2. | Население | тыс.чел. | 35.18 |  | 19.865 | 2.648 | 0.573 | 3.221 | 1.331 | 0.345 | 1.676 | 0.92 | 0.56 | 0.68 | 1.1 | 0.13 | 0.03 | 0.48 | 0.33 | 0.33 |  | 0.57 |  | 5.13 | 1.958 | 0.358 |  | 2.316 | 7.522 | 7.522
3. | Теплоснабжение |  |  |  | 0
| Количество котельных, всего | ед. | 40 | 4 | 36 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 3 |  |  | 3 | 6 | 6
| в т.ч. мощностью до 3 Гкал/час | « | 29 | 2 | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 |  |  | 2 | 3 | 3
| Суммарная установленная мощность котельных | Гкал/ч | 163.91 | 58.8 | 105.11 | 0.4 | 2.6 | 3 | 13 | 1.9 | 14.9 | 4.5 | 1.9 | 3.1 | 5.6 | 1.4 |  | 6.6 | 3.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 6.5 | 37.6 | 10 |  |  | 10 | 39.61 | 39.61
| в т.ч. до 3 Гкал/час | « | 36.54 | 3 | 33.54 | 0.4 | 2.6 | 3 |  | 1.9 | 1.9 | 4.47 | 1.9 | 3.1 | 0.74 | 1.4 |  | 0.8 | 0 | 0.88 | 1.5 | 2.13 | 3 | 19.92 | 2.9 |  |  | 2.9 | 5.82 | 5.82
| Котельные работающие на угле | ед | 39 | 4 | 35 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 3 |  |  | 3 | 5 | 5
| на дровах | " |  |  | 0
| на электроэнергии | " | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 1 | 1
| на жидком топливе | " |  |  | 0
| Количество установленных котлов | ед. | 134 | 16 | 118 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 8 | 2 |  | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | 67 | 18 |  |  | 18 | 19 | 19
| Протяженность тепловых сетей, всего | км | 118.336 | 22 | 96.336 | 0 | 2.824 | 2.824 | 10.3 | 2.3 | 12.6 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 5.2 | 2 |  | 8.9 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 29.9 | 6.412 |  |  | 6.412 | 44.6 | 44.6
| в т.ч диаметром до 200 мм | « | 92.175 | 10.6 | 81.575 | 0 | 2.356 | 2.356 | 6.8 | 2.3 | 9.1 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 5.2 | 2 |  | 8.9 | 2.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 29 | 5.169 |  |  | 5.169 | 35.95 | 35.95
| Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 69.08 | 8.8 | 60.28 | 0 | 1.1 | 1.1 | 8.9 | 0 | 8.9 | 1.1 | 0.86 | 0.65 | 2.1 | 0.79 |  | 1.38 | 1.33 | 0.2 |  | 0.3 | 0.57 | 9.28 | 2.9 |  |  | 2.9 | 38.1 | 38.1
|  | % | 58.3761 | 40 | 62.5727 |  | 38.9518 | 38.9518 | 86.4078 | 0 | 70.6349 | 40.7407 | 39.0909 | 40.625 | 40.3846 | 39.5 |  | 15.5056 | 38 | 33.3333 | 0 | 33.3333 | 40.7143 | 31.0368 | 45.2277 |  | #DIV/0! | 45.2277 | 85.426 | 85.426
| Площадь жилищного фонда с отоплением | тыс.кв.м. | 321.3046 | 55.3 | 266.0046 | 53.1 | 2.8 | 55.9 | 32.6 | 1.3 | 33.9 | 2.5 | 3.9 | 0.4 | 11 | 3.6 |  | 8.5 | 2 |  | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 33.8 | 17.9 | 0.3046 |  | 18.2046 | 124.2 | 124.2
| Площадь жилищного фонда с ГВС | тыс.кв.м. | 274.6 | 50.5 | 224.1 | 56.2 | 2.1 | 58.3 | 33.1 | 1.1 | 34.2 |  | 3.9 | 0.4 | 10.8 | 4.2 |  | 10.7 | 2.2 |  |  |  |  | 32.2 | 0 |  |  | 0 | 99.4 | 99.4
| Количество человек пользующихся горячим водоснабжением | чел. | 10942 | 2335 | 8607 | 2398 | 63 | 2461 | 1200 | 41 | 1241 |  | 135 | 22 | 430 | 139 |  | 322 | 87 |  |  |  |  | 1135 |  |  |  | 0 | 3770 | 3770
| Выработано тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 229.206 | 76.2 | 153.006 | 0.17 | 2.472 | 2.642 | 17.097 | 1.499 | 18.596 | 4.319 | 3.1 | 2.82 | 8.54 | 0.38 |  | 7.463 | 3.955 | 1.04 | 0.56 | 1.54 | 4.561 | 38.278 | 15.572 | 0.965 |  | 16.537 | 76.953 | 76.953
| в т.ч. котельными до 3-х Гкал/ч | тыс. Гкал | 48.742 | 6.4 | 42.342 | 0.17 | 2.472 | 2.642 | 0 | 1.54 | 1.54 | 4.319 | 3.1 | 2.82 | 0.83 | 0.38 |  | 0.906 |  | 1.04 | 0.56 | 1.54 | 2.6 | 18.095 | 4.171 | 0.965 |  | 5.136 | 14.929 | 14.929
| Получено тепловой энергии со стороны | тыс. Гкал | 18.857 | 0 | 18.857 | 17.769 |  | 17.769 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.088 | [7 empty] | 1.088
| Отпущено своим потребителям | тыс. Гкал | 190.318 | 61.7 | 128.618 | 17.94 | 1.732 | 19.672 | 13.639 | 1.32 | 14.959 | 3.106 | 1.969 | 1.905 | 6.142 | 1.383 |  | 5.677 | 2.526 | 0.82 | 0.325 | 1.292 | 3.953 | 29.098 | 12.477 | 0.752 |  | 13.229 | 51.66 | 51.66
| в т.ч. для населения | тыс. Гкал | 111.628 | 20.7 | 90.928 | 17.94 | 0.719 | 18.659 | 11.815 | 0.4 | 12.215 | 0.909 | 1.582 | 0.186 | 4.448 | 1.383 |  | 3.663 | 0.874 |  | 0.02 | 0.554 | 0.02 | 13.639 | 6.259 | 0.089 |  | 6.348 | 40.067 | 40.067
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 53.687 | 14.5 | 39.187 | 0 | 0.739 | 0.739 | 2.906 | 0.2 | 3.106 | 1.047 | 1.087 | 0.776 | 2.186 | 0.083 |  | 1.266 | 1.322 | 0.194 | 0.218 | 0.216 | 0.806 | 9.201 | 2.912 | 0.176 |  | 3.088 | 23.053 | 23.053
|  | % | 23.423 | 19.0289 | 25.6114 | 0 | 29.8948 | 27.9712 | 16.9971 | 13.3422 | 16.7025 | 24.2417 | 35.0645 | 27.5177 | 25.5972 | 21.8421 |  | 16.9637 | 33.426 | 18.6538 | 38.9286 | 14.026 | 17.6716 | 273.9329 | 18.7002 | 18.2383 | #DIV/0! | 18.6733 | 29.9572 | 29.9572
| Расход топлива по норме | тыс.т.усл.т. | 51.432 | 16.2 | 35.232 | 0 | 0.723 | 0.723 | 3.467 | 0.477 | 3.944 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 0.1 | 0 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 9.8 | 4.044 | 0.247 |  | 4.291 | 16.474 | 16.474
| Расход топлива фактический | тыс.т.усл.т. | 56.95 | 18.7 | 38.25 | 0 | 0.826 | 0.826 | 4.313 | 0.592 | 4.905 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 0.1 |  | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 11.4 | 4.401 | 0.244 |  | 4.645 | 16.474 | 16.474
| Число аварий на котельных | ед. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Число аварий на тепловых сетях | ед. | 9 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4. | Электроснабжение
| Протяженность электрических сетей, всего | км | 575.8
| в т.ч. воздушных | км | 575.8
| кабельных | км
| в т.ч. ветхих электрических сетей |  | 445.3
| Трансформаторных подстанций | ед. | 306
| Установленная мощность | тыс.кВА | 386.92
| Дизельные электростанции | ед. | 5
| Установленная мощность | кВт ч | 1694
| Выработано электрической энергии, всего | тыс. кВт ч | 0
| Получено электрической энергии со стороны | тыс. кВт ч | 147032.718
| Отпущено эл/энергии своим потребителям | -«- | 125668.998
| в т.ч. для населения | -«- | 24676.056
| Потери эл/энергии | тыс. кВт ч | 21363.72
|  | % | 14.5299
5. | Водоснабжение
| Число коммунальных водопроводов | ед. | 48 | 9 | 39 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 25 | 8 | 1 |  | 9 | 1 | 1
| в т.ч. отдельных водопроводных сетей | ед. | 11 |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Количество поверхностных источников | ед. | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Количество подземных источников | ед. | 82 | 9 | 73 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 34 | 11 | 2 |  | 13 | 19 | 19
| Количество скважин-рабочих/резервных | ед./ед. | 65/17 | 5/4 | 60/13 |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 5/0 | 7/0 | 2/0 | 3/0 | 7/0 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 3/0 |  | 1/1 | 2/1 | 27/7 | 8/3 | 1/1 | 1/2 | 9/4 | 17/2 | 17/2
| Протяженность водопроводных сетей | км | 196.771 | 16 | 180.771 |  | 6.781 | 6.781 | 14.9 | 6.3 | 21.2 | 14.3 | 8 | 7.6 | 12.7 | 2.7 | 0.6 | 7.9 | 4 | 12.4 |  | 8.8 | 0.8 | 79.8 | 20.8 | 3.69 |  | 24.49 | 48.5 | 48.5
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 106.6 | 6.4 | 100.2 |  | 5.5 | 5.5 | 12.8 | 6.2 | 19 | 13.2 | 3.2 | 3 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 3.1 | 3 | 5 |  | 3.5 | 0.7 | 42.6 | 7.6 | 1 |  | 8.6 | 24.5 | 24.5
|  | % | 54.1746 | 40 | 55.4292 |  | 81.109 | 81.109 | 85.906 | 98.4127 | 89.6226 | 92.3077 | 40 | 39.4737 | 48.8189 | 40.7407 | 100 | 39.2405 | 75 | 40.3226 |  | 39.7727 | 87.5 | 53.3835 | 36.5385 | 27.1003 |  | 35.1164 | 50.5155 | 50.5155
| Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема | тыс.куб.м сут. | 19.74 | 3.4 | 16.34 |  | 0.624 | 0.624 | 0.9 | 1 | 1.9 | 1.09 | 0.4 | 0.55 | 1.6 | 0.16 | 0.16 | 0.92 | 0.3 | 0.468 |  | 0.4 | 0.552 | 6.6 | 2.736 | 0.48 |  | 3.216 | 4 | 4
| Установленная производственная мощность водоочистных сооружений | ед. | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | тыс.куб.м сут. | 0.96 |  | 0.96 | [9 empty] | 0.96 | [8 empty] | 0.96
Указать наименование водоочистного оборудования
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс.куб.м год | 1673.5 | 765 | 908.5 | 0 | 21.8 | 21.8 | 91 | 22 | 113 | 29.7 | 26.6 | 23.4 | 56.5 | 13.2 |  | 40.2 | 12.3 | 10.3 |  | 1.1 | 9.9 | 223.2 | 68.5 | 8 |  | 76.5 | 474 | 474
| в т.ч. подземной | тыс.куб.м год | 1673.5 | 765 | 908.5 | 0 | 21.8 | 21.8 | 91 | 22 | 113 | 29.7 | 26.6 | 23.4 | 56.5 | 13.2 |  | 40.2 | 12.3 | 10.3 |  | 1.1 | 9.9 | 223.2 | 68.5 | 8 |  | 76.5 | 474 | 474
| Подано воды в сеть | тыс.куб.м год | 1761.1 | 765 | 996.1 | 85.1 | 21.8 | 106.9 | 91 | 22 | 113 | 29.7 | 26.6 | 23.4 | 56.5 | 13.2 |  | 40.2 | 12.3 | 10.3 |  | 1.1 | 11.4 | 224.7 | 69.5 | 8 |  | 77.5 | 474 | 474
| в т.ч. полученной со стороны | тыс.куб.м год | 87.6 |  | 87.6 | 85.1 |  | 85.1 | [14 empty] | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1
| Пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м год | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
| Отпущено воды всем потребителям | тыс.куб.м год | 1705.5 | 765 | 940.5 | 85.1 | 21.8 | 106.9 | 87 | 19 | 106 | 28.2 | 25 | 22.1 | 53.2 | 12.4 |  | 37.9 | 11.6 | 9.5 |  | 1 | 10.8 | 211.7 | 59.6 | 6.9 |  | 66.5 | 449.4 | 449.4
| в т.ч. населению | тыс.куб.м год | 888.2 | 196 | 692.2 | 85.1 | 10.5 | 95.6 | 81 | 9 | 90 | 22.2 | 20.3 | 16.5 | 45.4 | 11.5 |  | 27.5 | 8 | 8 |  | 0.6 |  | 160 | 46.6 | 5.4 |  | 52 | 294.6 | 294.6
| Утечки составляют | тыс.куб.м год | 55.6 | 0 | 55.6 |  |  |  | 4 | 3 | 7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 3.3 | 0.8 |  | 2.3 | 0.7 | 0.8 |  | 0.1 | 0.6 | 13 | 9.9 | 1.1 |  | 11 | 24.6 | 24.6
| % утечек от поданной в сеть воды | % | 3.3224 | 0 | 6.12 |  |  |  | 4.3956 | 13.6364 | 6.1947 | 5.0505 | 6.015 | 5.5556 | 5.8407 | 6.0606 |  | 5.7214 | 5.6911 | 7.767 |  | 9.0909 | 6.0606 | 5.8244 | 14.4526 | 13.75 | #DIV/0! | 14.3791 | 5.1899 | 5.1899
| Число аварий | ед. | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | [12 empty] | 0 | 5 |  |  | 5
6. | Водоотведение
| Число канализаций | ед. | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | 3 | 0 |  | 3 |  |  | 1 | 1
| в т.ч. отдельных канализационных сетей |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Протяженность канализационных сетей | км | 88.45 | 21.2 | 67.25 |  |  | 0 | 9.2 | 0 | 9.2 |  | 1.4 |  | 2.1 | 2.48 |  | 21.2 | [5 empty] | 27.18 | 5.87 |  |  | 5.87 |  |  | 25 | 25
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 47.61 | 0 | 47.61 |  |  | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 |  | 0.6 |  | 0.92 | 1.09 |  | 15.7 | [5 empty] | 18.31 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 20.2 | 20.2
| в % от общей протяженности | % | 53.827 | 0 | 70.7955 |  |  |  | 95.6522 |  | 95.6522 |  | 42.8571 |  | 43.8095 | 43.9516 |  | 74.0566 | [5 empty] | 67.3657 | 5.1107 |  | #DIV/0! | 5.1107 |  |  | 80.8 | 80.8
| Количество канализационных очистных станций (КОС) | ед. | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. куб. м сут. | 6.1 | 2.7 | 3.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 3.2
| Пропущено сточных вод: всего | тыс.куб.м год | 1245.1 | 522 | 723.1 | 177 | 0 | 177 | 85.5 | 0 | 85.5 |  | 9.6 | 2.4 | 23.8 | 10.9 |  | 29.9 | 0.6 | 0.2 |  |  | 1.1 | 78.5 | 36 | 0 |  | 36 | 237.2 | 237.2 | 108.9 | 108.9 | 78.5
| прошедших очистные сооружения | тыс.куб.м год | 727.9 | 522 | 205.9 | 177 | 0 | 177 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 28.9 | [5 empty] | 28.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нормативно очищенных сточных вод | тыс.куб.м год | 727.9 | 522 | 205.9 | 177 |  | 177 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 28.9 | [5 empty] | 28.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Число аварий | ед. | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 9 | [12 empty] | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
__________________________________ | Фиферова Елена Юрьевна
(Ф.И.О.) ответственного лица заполняющего паспорт
*