## Обратная сторона квитанции
| ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | Тариф на 2012г. (руб./кв.м.) |  | Информация по организациям коммунального комплекса
| Содержание и ремонт жилого фонда, в т.ч.: |  |  | ОТОПЛЕНИЕ
| 1. Техническое обслуживание конструктивных элементов жил.домов | 0.4 |  | ОАО "Енисейскаятерриториальная генерирующая компания (ТГК-13)"
| 2. Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования жилых домов | 1.87 |  | Тариф на услуги по теплоснабжению за 1 Гкал - 975,72 руб. с НДС
| 3. Санитарное содержание придомовой территории | 2.04
| 4. Содержание лестничных клеток | 1.27 |  | ГОРЯЧАЯ ВОДА
| 5. Дератизация, дезинсекция подвалов и чердаков | 0.166 |  | ОАО "Енисейскаятерриториальная генерирующая компания (ТГК-13)"
| 6. Текущий ремонт | 6.48 |  | Тариф на услуги по теплоснабжению за 1 Гкал - 975,72 руб. с НДС
| 7. Аварийно-ремонтное обслуживание | 0.85 |  | Тариф на хим.воду за 1 т. - 3,43 руб. с НДС
| 8. Расходы по управлению | 1.87
| 9. Содержание общедомового газового оборудования | 0.26 |  | ХОЛОДНАЯ ВОДА
| ВСЕГО за 1 кв.м. в том числе НДС: | 15.206 |  | ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"
Тариф на услуги по водоснабжению за 1 м3 - 11,01 руб. с НДС
| Содержание АППС | 1.81
| Вывоз ТБО | 2.03 |  | ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ)
| Содержание мусоропровода | 0.89 |  | ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"
| Содержание лифтового хозяйства | 4.79 |  | Тариф на услуги по водоотведению за 1 м3 - 7,89 руб. с НДС
| Сбор и вывоз жидких бытовых отходов (откачка выгребных ям) | 1.03
| СПРАВОЧНО | руб.
| Сумма предъявления квартирной платы жителям за 2011 год | 500000
| Сумма квартирной платы оплаченная жителями за 2011 год | 458962
| Процент сбора (%) | 91.79%
Перечень и периодичность выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Перечень и состав работ по техническому обслуживанию и содержанию жилищного фонда | Периодичность | № п/п | Перечень и состав работ по техническому обслуживанию и содержанию жилищного фонда | Периодичность
I.Содержание жилищного фонда (кв.м.) |  |  | 1.1.3. Уборка лестничных клеток (условие - решение собственников)
1.1. Содержание |  |  |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей двух нижних этажей | ежедневно
1.1.1.Техническое обслуживание конструктивных элементов здания |  |  |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 2 раза в неделю
1.1.1.1. Кровля и водосточные сиcтемы |  |  |  | Влажное подметание мест перед загрузочным клапаном мусоропроводов | 1 раз в 2 дня
| Осмотр кровли с проверкой состояния слуховых окон | по мере необходимости |  | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц
| Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой канализации | по мере необходимости |  | Мытье окон | 1 раз в год
| Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости |  | Уборка площадки и очистка металлической решетки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю
| Очистка чердаков от мусора | 1 раз в год |  | Мытье кабины лифта | ежедневно
| Замена разбитых стекол | по мере необходимости | 1.1.4. Уборка придомовой территории (условие - решение собственников)
| Мелкий ремонт дверных заполнений | по мере необходимости |  | Летний период
| Мелкий ремонт оконных заполнений | по мере необходимости |  | Подметание территории | 1 раз в сутки
1.1.2. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем |  |  |  | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории)
1.1.2.1. Система ХВС |  |  |  | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток
| Осмотр системы водоснабжения здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год |  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
| Снятие показаний водосчетчика ХВС | 12 раз в год |  | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) | 1 раз в двое суток
| Плановая ревизия задвижек ХВС | 1 раз в год |  | Уборка контейнерных площадок | Согласно графика вывоза ТБО, но не реже 1 раза в сутки
| Плановая ревизия вентилей ХВС | 1 раз в год |  | Покос травы на газонах и уборка скошенной травы | по мере необходимости (максимальная высота травы 15 см)
| Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах ХВС | по мере необходимости |  | Поливка газонов, зеленых насаждений в засушливый период до 9.00 часов утра | 1 раз в двое суток
| Уплотнение сгонов | по мере необходимости |  | Покраска МАФ, контейнерных стоянок | по мере необходимости
| Отогрев трубопровода ХВС | по мере необходимости |  | Завоз песка для МАФ (детских песочниц) и земли на газоны | 1 раз за летний период до 1 июня
| Ремонт аварийных вентилей ХВС, а также устранение мелких неисправностей системы водоснабжения в квартире | по мере необходимости |  | Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости
| Замена участков труб до 1 п. м. | по мере необходимости |  | Осенний период
1.1.2.2. Система ГВС |  |  |  | Подметание территории | 1 раз в сутки
| Плановая ревизия задвижек ГВС | 1 раз в год |  | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории)
| Плановая ревизия вентилей ГВС | 1 раз в год |  | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток
| Смена сгонов, муфт и прочей арматуры ГВС | по мере необходимости |  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
| Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | по мере необходимости |  | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) | 1 раз в двое суток
| Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах ГВС | по мере необходимости |  | Уборка контейнерных площадок | Согласно графику вывоза ТБО, но не реже 1 раза в сутки
| Снятие и установка воздушных кранов и дренажей ГВС | по мере необходимости |  | Очистка газонов от опавшей листвы и остатков погибших насаждений | 1 раз в неделю
| Ремонт аварийных вентилей ГВС, а также устранение мелких неисправностей водоснабжения в квартире | по мере необходимости |  | Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости
| Замена участков труб до 1 п. м. | по мере необходимости |  | Зимний период
1.1.2.3. Канализация |  |  |  | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки
| Осмотр системы канализации здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год |  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
| Отогрев канализации | по мере необходимости |  | Уборка контейнерных площадок | в соответствии с графиком вывоза ТБО (не реже 1 раза в сутки)
| Устранение местных засоров канализации | по мере необходимости |  | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) | 1 раз в двое суток
| Подчеканка канализационных стыков | по мере необходимости |  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 2 раз в сутки
1.1.2.4. Центральное отопление |  |  |  | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в дни сильных снегопадов и сдвигание его на газоны | 2 раза в сутки
| Осмотр системы отопления здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год |  | Посыпка территории песчаной смесью | 1 раз в день во время гололеда или по необходимости
| Регулировка элеваторного узла со снятием параметров | 12 раз в год |  | (противогололедным материалами)
| Плановая ревизия задвижек отопления | 1 раз в год |  | Скалывание и очистка территорий от уплотненного снега, наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда
| Промывка системы отопления здания до 5-ти эт. | 1 раз в год |  | Очистка от наледи и снега крышек люков колодцев | 1 раз в сутки в дни снегопада
| Промывка системы отопления здания 6 - 10 эт. | 1 раз в год |  | Очистка от снега приямков и входов в подвал | 1 раз в неделю
| Промывка системы отопления здания выше 10 эт. | 1 раз в год |  | Весенний период
| Гидравлические испытания тепловых пунктов и элеваторных узлов | 1 раз в год |  | Подметание территории | 1 раз в сутки
| Плановая ревизия вентилей отопления | 1 раз в год |  | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории)
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | по мере необходимости |  | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток
| Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах отопления | по мере необходимости |  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
| Смена сгонов, муфт и прочей арматуры отопления | по мере необходимости |  | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) | 1 раз в двое суток
| Замена участков труб до 1 п. м. | по мере необходимости |  | Уборка контейнерных площадок | в соответствии с графиком вывоза ТБО (не реже 1 раза в сутки)
1.1.2.5. Печное отопление |  |  |  | Расчистка канав для стока талых вод | 1 раз в двое суток
| Прочистка дымоходов | по мере необходимости |  | Побелка нижней части крон деревьев | 1 раз в весенне-летний период
1.1.2.6. Электрооборудование |  |  |  | Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 1.1.5. Дератизация, дезинсекция подвалов и чердаков (условие- решение собственников) |  | 1 раз в месяц
| Замена ламп внутреннего освещения | по мере необходимости | 1.1.6. Аварийно-ремонтное обслуживание
| Замена электроустановочных изделий (розеток, выключателей) | по мере необходимости |  | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | в течение смены
| Замена предохранителей | по мере необходимости |  | Устранение течи присоединения сантехприборов | в течение смены
| Мелкий ремонт (замена) электропроводки | по мере необходимости |  | Устранение засоров внутренней в течение смены канализации и сантехприборов | в течение смены
| Замена стенного или потолочного патрона | по мере необходимости |  | Устранение неисправностей в системах в течение смены отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, обогревающих элементов, арматуры), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания | в течение смены
| Снятие показаний счетчика | 12 раз в год |  | Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | в течение смены
1.1.2.7. Вентиляция |  |  |  | Устранение неисправностей электроснабжения (короткое замыкание и др.) дома, жилого помещения | не более 2 часов
| Осмотр, проверка наличия тяги и прочистка вентиляционной системмы | по мере необходимости |  | Устранение неисправностей в течение смены электрооборудования квартир (возникших не по вине проживающих) | в течение смены
1.1.1.8. Содержание общедомового газового хозяйства |  | согласно договора | 1.1.7. Расходы на управление
1.1.9. Текущий ремонт (согласно титула)
2.1. Вывоз твердых бытовых расходов |  | согласно графику
2.2. Вывоз жидких бытовых расходов (откачка выгребных ям) |  | по мере необходимости